Anreihbolzen-Set für Netzwerk-/Serverschränke Classic

Anreihbolzen-Set für Netzwerk-/Serverschränke Classic,

Anreihverbinder aus Stahl, galvanisch verzinkt, zur Verbindung und Aneinanderreihung von Netzwerk- und Serverschränken der Serie Classic.

Bis Schranktiefe 900 mm sind oben und unten je 2 Verbindungsbolzen,   
bei Schranktiefe 1000/1200 mm je 3 Verbindungsbolzen erforderlich.

Lieferumfang: 4x Bolzen 55x10mm mit 8x M6 Muttern

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 691644