Spleißkassette zur Aufnahme von 2 x Spleißhaltern

Spleißkassette zur Aufnahme von 2 x Spleißhaltern. Kunststoffgehäuse RAL9010, reinweiß

Zur Aufnahme von 2 Spleißhaltern. 2 x 12er Crimpspleißhalter oder 2 x 6er Schrumpfspleißhalter

Stapelbar. Lieferung ohne Deckel und Spleißhalter

Montageart: Gewindebolzen

Mögl. Spleißhalter: 2 (nicht im Lieferumfang)

Spleißschutz: crimp

Abmessungen: hxbxt 8x92x155mm

Farbe: RAL9010

Fabrikat: EFB-Elektronik

Art.-Nr.: 53100.200